## Consum
CÀLCUL DEL DIMENSIONAT D'UNA INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PER A UNA VIVENDA | [5 empty] | Aparell | Potència | Categoria
[5 empty] | 1 | Aparell de música / vídeo (CD, DVD, etc) | 100
1. Avaluació del consum diari |  |  |  |  | 2 | Aspiradora | 500
Aparell | Potència (w) | Quantitat (n) | Temps diari d'ús (h) | Consum (w·h) | 3 | Assecador de cabell | 600
[5 empty] | 4 | Bombeta baix consum alta potència | 7
[5 empty] | 5 | Bombeta baix consum baixa potència | 11
[5 empty] | 6 | Bombeta baix consum mitjana potència | 9
[5 empty] | 7 | Bombeta incandescent alta potència | 100
[5 empty] | 8 | Bombeta incandescent baixa potència | 40
[5 empty] | 9 | Bombeta incandescent mitjana potència | 60
[5 empty] | 10 | Cafetera elèctrica | 500
[5 empty] | 11 | Carregador telèfon mòbil | 2
[5 empty] | 12 | Estufa elèctrica | 1500
[5 empty] | 13 | Exprimidor taronges | 100
[5 empty] | 14 | Fluorescent | 20
[5 empty] | 15 | Forn elèctric | 1500
[5 empty] | 16 | Guitarra elèctrica | 50
[5 empty] | 17 | Màquina d'afaitar | 30
[5 empty] | 18 | Microones | 800
[5 empty] | 19 | Minipimer | 600
[5 empty] | 20 | Nevera | 350
[5 empty] | 21 | Ordinador | 120
[5 empty] | 22 | Planxa | 1200
[5 empty] | 23 | Radio despertador | 15
[5 empty] | 24 | Rentadora | 1200
[5 empty] | 25 | Rentavaixelles | 1000
[5 empty] | 26 | Televisor | 100
|  | Total consum real (W.h): |  |  | 27 | Termos elèctric | 1500
Total consum net (+ 20%) (W·h):
[5 empty] | 28 | Torradora de pa | 500
[5 empty] | 29 | Trepant elèctric | 450
[5 empty] | 30 | Vitroceràmica | 1200
Continuar
Inici

## Hores solars pic
CÀLCUL DEL DIMENSIONAT D'UNA INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PER A UNA VIVENDA
|  | Clima especialment dolent: força dies núvols o plujosos al llarg de l'any | -20
2. Càlcul de les hores solars pic |  | Clima favorable: molt pocs dies plujosos o coberts al llarg de l'any | 20
a) En funció de la latitud |  | Clima ni bo ni dolent:alguns dies ennuvolats, pluges poc freqüents | 0
Latitud del lloc on es vol fer la instal·lació (º)
Hores solars pic
b) Correcció segons el clima
Hores solars pic corregides
Continuar
Enrera

## Nombre plaques
CÀLCUL DEL DIMENSIONAT D'UNA INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PER A UNA VIVENDA
3. Càlcul del nombre de plaques fotovoltaiques necessàries
Potència nominal de la placa fotovoltaica que es vol instal·lar (W-pic)
Energia proporcionada per una placa fotovoltaica en un dia (W·h)
Nombre de plaques fotovoltaiques necessàries:
Enrera
Continuar

## Capacitat bateries
CÀLCUL DEL DIMENSIONAT D'UNA INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PER A UNA VIVENDA
4. Càlcul de la capacitat total dels acumuladors (bateries)
|  | 1 dia | 1
Nombre de dies consecutius d'assolellament mínim (plujosos o coberts) |  | 2 dies | 2
|  | 3 dies | 3
| Capacitat total dels acumuladors (A·h) | 4 dies | 4
|  | 5 dies | 5
Veure resum
Enrera

## Resum
CÀLCUL DEL DIMENSIONAT D'UNA INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PER A UNA VIVENDA
Resum de les característiques de la instal·lació
Consum total diari (W·h)
| Latitud del lloc | 0
Hores solars pic
| Potència nominal d'una placa fotovoltaica (W-pic) | 0
Nombre de plaques fotovoltaiques necessàries
Capacitat total dels acumuladors (A·h)
| Nombre de dies d'autonomia sense sol | 0
Esborra-ho tot i torna a començar
Enrera