Objectiu

Conèixer el material volumètric del laboratori i classificar-lo segons la seva precisió.

Fonament

Es realitzaran mesures de volum d’aigua utilitzant els diferents estris volumètrics que hi ha al laboratori. Es classificarà el material en precís i poc precís.

Material

- Provetes

- Pipetes aforades i graduades

- Erlenmeyer

- Vas de precipitats

- Bureta

- Matràs aforat

Procediment

- Mesura 100 cm3 d’aigua en una proveta, en un vas de precipitats i en un Erlenmeyer.

  - Ara aboqueu el contingut de la proveta en un matràs aforat de 100 mL. Què observeu?

  - Ara aboqueu el contingut del vas de precipitats en un matràs aforat de 100 mL. Què observeu?

  - Ara aboqueu el contingut de l’Erlenmeyer en un matràs aforat de 100 mL. Què observeu?

  - Quin dels tres aparells inicials ens dóna una mesura més exacta?

- Mesura 178, 30, 5, 66 cm3 d’aigua amb la proveta adequada.

- Enrasa un matràs aforat de 100 cm3 amb aigua.

- Mesura 4,5 cm3 d’aigua amb una pipeta graduada fent servir la pera o el xuclador.

- Mesura 10 cm3 amb una pipeta aforada fent servir la pera, xuclador o PIPUM.

- Aboca 15,3 cm3 d’aigua en un vas de precipitats fent servir la bureta. Fes el muntatge amb el suport.

Observacions

Fes el dibuix del material volumètric utilitzat.

Conclusions

Entre les conclusions que faci l’alumnat, haurà de constar:

- Indica quatre materials volumètrics que siguin precisos en la mesura d’un líquid.

- Indica tres materials volumètrics que no siguin precisos en la mesura d’un líquid.

|  | ( | ( | ( |
| --- | --- | --- | --- |
| Conec els sis estris volumètrics? Els sé dibuixar? |  |  |  |
| Sé enrasar la proveta, pipetes, bureta i matràs aforat? |  |  |  |
| Faig el procés d’enràs a l’altura dels ulls? Arribo a l’osca amb el menisc de l’aigua tocant el senyal? |  |  |  |
| Sé utilitzar el xuclador PIPUM o pera per omplir les pipetes? |  |  |  |
| Sé com s’omple la bureta. He fet el muntatge i he fet el dibuix. |  |  |  |
| Conec quatre materials volumètrics precisos |  |  |  |
| Conec tres materials volumètrics no precisos |  |  |  |

Autoavalua els teus coneixements